- 浙 江 理 工 大 学

2024年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲

考试科目：  传感器原理及应用            代码：950

考试基本要求

考察考生在传感器及相关领域的理论基础和应用能力。

考试基本内容

传感器原理（约50%），传感器测试系统设计（约50%）

第一部分：传感器原理

考查目标

- 掌握传感器特性概念和分析方法，传感器标定和校准方法。

- 掌握误差计算和分析方法。

- 能阐述、理解和分析各种传感器的结构、分类和原理。

- 能阐述、理解和分析传感器特性

- 能绘制、理解各种传感器的测量电路，并予以分析和计算。

考试内容

一、传感器特性和标定 
（一）传感器静态和动态特性
（二）传感器标定和校准方法 
二、误差处理方法
（一）误差分类和计算 
（二）测量结果数据处理

三、电阻式传感器
（一）电位计传感器的结构、原理和特性 
（二）应变片传感器的分类、原理和特性
（三）电阻式传感器的测量电桥

四、电容式传感器
（一）电容式传感器的分类、原理和特性
（二）电容式传感器的测量电路

（三）电容式传感器的抗干扰措施
五、电感式传感器 
（一）自感式传感器的分类、结构和原理
（二）互感式传感器的结构和原理

（三）电感式传感器的测量电路和零点残余误差

（四）涡流传感器的分类、结构和特点
六、压电式传感器
（一）压电效应、压电材料的分类、原理和特性
（二）压电式传感器的测量电路 
（三）压磁式传感器的结构和原理
七、热电式传感器
（一） 热电偶的结构、原理、基本定律及测量电路

（二） 热电阻的分类、原理和测量电路 
（三） 热敏电阻的分类、原理和特性
（四） PN结温度传感器的原理特性
八、光电式传感器
（一）光电效应的分类、原理和典型元件
（二）电荷耦合器件的结构和原理
（三）光纤传感器的结构和原理 
（四）光电编码器的结构和原理
九、磁电式传感器
（一） 磁电感应式传感器的结构、原理和非线性特征
（二） 霍尔传感器的结构、原理和霍尔效应
（三） 磁敏电阻的结构、原理
（四） 磁敏三极管的结构、原理

第二部分：传感器测试系统设计

考查目标

- 具备根据工程应用选择和对比传感器的能力。

- 具备根据工程应用设计、分析和实现传感器测试系统的能力。

考试内容

一、传感器选择和对比

（一）针对应用场合进行传感器的选择

（二）传感器的对比

二、传感器测试系统方案设计

（一）传感器测试系统的机械结构设计

（二）传感器测试系统的测量电路设计
（三）（智能）传感器测试系统的后续数据处理系统设计

三、传感器测试系统性能分析

（一）传感器测试系统测量范围分析
（二）传感器测试系统特性分析
（三）提高传感器测试系统特性的措施分析

参考书

《传感器与检测技术》，胡向东编著，ISBN：9787111672685，2021年出版。

《传感器原理及应用》，赵燕 编著 ISBN：9787301165034，2010年出版。

题型及分布

简答题            约50%

综合设计分析题    约50%